- Exit Sign Tester 建筑材料烟密度测试仪

产品介绍

建筑材料烟密度测试仪，用于测量建筑材料在燃烧或分解的试验条件下

静态产烟密度，通过测试试验箱中光通量的损失来进行烟密度测试，可以在

试验期间观察到火焰和烟气等现象。

标准

ASTM D2843 烟密度测试

GB/T 8627 烟密度测试

特点

1.先进工业外观与控制设计；充分考虑试验中对人与环境影响

2.钢结构箱体，经久耐用，底部有25x230mm通风口，附1700L/min排风装置

3.透明钢化玻璃门便于观察测试

4.配备主燃烧器与辅助燃烧，高压脉冲自动点火

5.精密调压阀调节燃气压力，数显压力表显示燃气压力

6. 64mm正方型不锈钢样品支架

7. 300mm光路

8.采用可调焦的光源系统和采用进口硅光放大器的光接收系统;数据稳定，精确

9. 19英寸标准控制机柜，人性性设计操作界面

10. PC+Labview专业软件控制

11.可在实验完成后在软件内人工输入火焰出现时间、火焰熄灭时间、样品烧完时间、 标志模糊时间。精度0.1S

12.自动输出实验报告文档

13.数据采集、计算、保存

14.实时数据与烟密度曲线显示/历史曲线与数据显示与查询

15.通过CE欧盟产品质量认证

规格

菲尼克斯将对所有仪器进行持续改善

实物可能与图片稍有不符，仅供参考

| 设备型号 | PX-07-008 |
| --- | --- |
| 设备尺寸 | 燃烧箱：755(W)×320(D)×850(H)mm |
|  | 控制箱：600(W)×600(D)×1600(H)mm |
| 电源 | AC 220V, 50/60Hz, 3A |
| 重量 | 约100kg |
| 客备气源 | 纯度85％以上丙烷 压缩空气 |